广州校区电动自行车充电桩工程报价清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌，型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机(1拖10) | 小蓝 | 套 | 2 |  |  | 包含主机 插座防雨罩 物联卡一年平台使用费 |
| 2 | 电表箱 |  | 个 | 1 |  |  | 电表，漏电开关，电箱 |
| 3 | 电线 | 6平方 | 米 | 80 |  |  |  |
| 4 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 130 |  |  |  |
| 5 | 电线 | 1.5平方 | 卷 | 350 |  |  |  |
| 6 | PVC管 | 32 | 米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 线管，配件 |
| 8 | 充电桩安装 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 9 | 监控 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 灭火球 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 灭火器 |  | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |