小型工程类采购需求书

一、项目名称

项目名称：佛山校区学生宿舍1-6栋1楼逃生窗改造工程

建设单位：广东环境保护工程职业学院（佛山校区）

地    址：佛山市南海区桂丹西路98号

二、项目预算

项目预算28231元。

三、项目背景或概述

2024年10月16日上午，南海区消防大队来校开展消防安全检查，提出学校学生公寓1楼阳台防盗网逃生窗口尺寸不符合标准，要求学校尽快完成整改。根据广东省教育厅《关于进一步做好打通“生命通道”推进工作的通知》及南海区消防大队整改要求，按照要求完成佛山校区学生公寓的消防整改。

四、项目总体需求

1、工程内容：学生宿舍1-6栋1楼逃生窗改造。工程内容详见工程量清单。

2、工程工期：开工时间双方商定，工期 10个日历天。

3、主要材料使用要求

成交人提供的设备、材料应为市场中、高档以上产品。本项目使用的工程材料，订货前，中成交人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要材料须提供样板并经采购人及监理单位（如有）确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，采购人及监理单位（如有）有权拒用，并由中标人承担损失。工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑装修工程质量及环保标准。

4、安全文明施工要求

成交人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交人负责。

五、支付方式

工程竣工验收合格后，采购人凭验收报告、发票等佐证材料在十个工作日内一次性办理工程款支付。

上述付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。成交人承诺在付款期限内采购人已向政府采购支付部门提出支付申请的，不视为采购人逾期和违约。

六、工程质保及责任

1、工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起 贰 年（具体以合同为准），在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交人负责。

2、质量保修响应时间

（1）属于保修范围的项目，成交人应在接到采购人通知后的48小时内内派人保修。成交人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交人支付。

（2）发生紧急抢修事故的，成交人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。成交人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交人支付。

七、工程量清单

详见清单